## 登録時仕様確認書
せやま基準一覧表（登録時 仕様確認書） ※登録時仕様確認書とは？…「せやま印工務店」に求められる、紹介顧客との契約書の見積において考慮されるべき「せやま基準」をまとめた資料
■せやま性能基準 優先度「★★★」の項目が、せやま印工務店登録の必須条件です。 | [10 empty] | ■せやま標準仕様 優先度「★★★」の項目が、せやま印工務店登録の必須条件です。 | [9 empty] | 最終更新日 | 2025-02-26
|  |  | …最重要6大要素 | ▼入力 | ▼入力 | ※本部入力 |  |  | 推奨 | [5 empty] | ▼入力 | ▼入力 | ※本部入力 | [5 empty] | 推奨
項目 |  |  | 優先度 | 【判定】 ×/△/〇/◎ | 工務店の仕様詳細 /メーカー・商品名 | プレゼン注意事項・修正箇所 | × 完全に不足 | △ 少し不足 | 〇 『ちょうどいい塩梅』 | ◎ 余裕があれば | 項目 |  |  | 優先度 | 【判定】 ×（オプション） /〇（標準仕様） | 工務店の仕様詳細 /メーカー・商品名 | プレゼン注意事項・修正箇所 |  |  |  | 備考 | × | 〇
基本性能 | 窓 | サッシ | ★★★ |  |  | 樹脂サッシ、ガラス種類、中空層種類、スペーサー種類を明記 | アルミサッシ | アルミ樹脂複合サッシ | オール樹脂サッシ | オール樹脂サッシ内にウレタン充填 | 住宅設備 | キッチン/ 食器棚 | 幅250cm以上のキッチン | ★★★ |  | （2社以上のラインナップ） | ●● | サイズ明記 | ●● | 左記同様 | 2社以上のラインナップ推奨 | オプション | 標準仕様
|  | ガラス | ★★★ |  |  |  | シングルガラス | ペアガラス | Low-Eペアガラス | Low-Eトリプルガラス |  |  | 深型orフロントオープンタイプの食洗機 | ★★★ |  |  |  | 深型orフロントオープンを明記 |  | 〃
|  | 中空層 | ★★★ |  |  |  | - | 空気 | アルゴンガス | クリプトンガス |  |  | 水無両面焼きの魚焼きグリル | ★★★ |  |  |  | 水無両面を明記 |  | 〃
|  | スペーサー ※準防火地域の場合は、アルミスペーサーでOK | ★★ |  |  |  | - | アルミスペーサー | 樹脂スペーサー | - |  |  | メンテナンス配慮型レンジフード | ★★ |  |  |  | 何らかメンテ配慮の記載あればOK |  | 〃
| 断熱 | UA値 ∟断熱材の種類・厚み | ★★★ |  | UA値：●●以下を保証 壁：（断熱材の種類：厚み） 屋根or天井：（断熱材の種類：厚み） ※ウレタン吹付の場合、ボードへの吹付必須 | 保証値を目立つように明記 | 省エネ基準クリアせず/断熱等級１～３ | 省エネ基準（断熱等級4） ZEH基準（断熱等級5） | HEAT20 G1(1～3地域は0.4以下) ＜詳細＞ 6～８地域：0.56以下（0.5前後を目指す） 5地域：0.48以下（0.4前後を目指す） 4地域：0.46以下（0.4前後を目指す） 1～3地域：0.4以下（0.35前後を目指す） ※1～4地域は防湿層の確保必須 | 等級6（G2相当）/等級7（G3相当） ＜詳細（等級6）＞ 5～８地域：0.46以下 ４地域：0.34以下 １～3地域：0.28以下 ※5地域のみ等級6,7とG2,G3の設定が異なる |  |  | 同時給排気型レンジフード（or差圧給気口） | ★★★ |  |  |  | 写真も同時給排気に |  | 〃
[13 empty] | 水切りかご | ★★★ |  |  |  | 写真も必要 |  | 〃
[13 empty] | キッチン本体側の調理家電用コンセント（設置可能な場合） | ★★★ |  |  |  | コンセント図面に記載 |  | 〃
[13 empty] | 幅180cm以上のカップボード | ★★★ |  |  |  | W180cm以上であることを明記 |  | 〃
[12 empty] | ユニットバス /給湯器 | １坪サイズのユニットバス | ★★★ |  | （2社以上のラインナップ） | ●● | サイズ明記 | ●● | 左記同様 | 2社以上のラインナップ推奨
[13 empty] | 断熱浴槽＋断熱ふた | ★★★ |  |  |  | 明記 |  | 〃
|  | 屋根裏の断熱 種類（夏の暑さ対策） | ★★ |  |  | - | - | 天井断熱 | 屋根断熱 | - |  |  | 人造大理石浴槽 | ★★ |  |  |  | 〃 |  | 〃
|  | 屋根裏・天井の断熱（夏の暑さ対策） | ★★★ |  |  | 断熱材の種類、厚みを明記 | 壁の1倍 | 壁の1.5倍 | 壁の2倍 （壁の断熱性能が高い場合は、 1.5倍程度でも可能 ※個別判断） | 壁の3倍 |  |  | 開き戸 | ★ |  |  |  | 〃 |  | 〃
[13 empty] | 節水シャワー（手元止水タイプ） | ★★★ |  |  |  | 手元止水タイプ必須 |  | 〃
[13 empty] | 追い焚き機能 | ★★★ |  |  |  | 給湯器ぺージに記載 |  | 〃
|  | 床下の断熱（底冷え対策） | ★★ |  | （せやま印工務店は澄家導入のため基礎断熱必須） | 断熱材の種類も明記 | 気密処理無しの床断熱 | 基礎断熱（外断熱） ※寒冷地は防蟻防湿シート採用条件付きでOK | 基礎断熱（内断熱） もしくは 気密処理ありの床断熱 | - |  |  | エコキュートorエコジョーズ | ★★★ |  |  |  | 標準仕様のみ記載 |  | 〃
[12 empty] | トイレ（１階） | 収納（手洗い下ミニ収納/上部カウンター/壁付け収納など） | ★★ |  | （1社のラインナップでOK） | ●● | 明記 |  |  | -
[13 empty] | 自動洗浄（リモコン洗浄ボタン付き） | ★★★ |  |  |  | 〃
|  | 玄関ドアの断熱 | ★★★ |  | （D2もしくはK2を設定） | 玄関ドアのプレゼンボードに記載 | D４・K4 | D3・K3 | D2・K2（熱還流率2.33以下） | ハイグレード品（熱還流率2.00以下が目安） |  |  | 自動ふた/便座開閉（リモコン開閉ボタン付き） | ★ |  |  |  | 〃
| 気密 | C値 | ★★★ |  | （●●以下という保証値の設定が必要） | 保証値を目立つように明記 | 気密測定無/2.0超 | 2.0以下 | 0.7以下 | 0.4以下 |  |  | 独立手洗い | ★ |  |  |  | 〃
| 換気システム | システム種類/ダクト計画（メンテナンス） | ★★★ |  | （せやま印工務店は「澄家」必須） | 熱交換80%か90%か分かるように | ダクトレス 第3種換気/ ダクトレス 第１種換気 | ダクト給気型 第１種換気 | ダクト排気型 第1種換気 （例：マーベックス「澄家」） ダクト排気型 第３種換気 （例：日本住環境「ルフロ」「ピアラ」 ガデリウス「JBDG」） | - |  |  | 紙巻き器（2連） | ★★ |  |  |  | 〃
[13 empty] | 暖房便座 | ★★★ |  |  |  | 〃
[13 empty] | ウォッシュレット | ★★★ |  |  |  | 〃
[13 empty] | タオルリング | ★★★ |  |  |  | 〃
[12 empty] | トイレ（2階） | 自動洗浄（リモコン洗浄ボタン付き） | ★★★ |  | （1社のラインナップでOK） | ●● | 明記 |  |  | -
メンテナンス | 外壁 | 外壁材 ※工務店がメンテナンス必要性の説明を行い、施主が納得すれば△でも可 | ★★★ |  |  | メーカーカタログを引用 | 塗り壁/ALC | 高耐久の塗り壁/金属系サイディング | 窯業系サイディング | タイル |  |  | 紙巻き器（2連） | ★★ |  |  |  | 〃
[13 empty] | 暖房便座 | ★★★ |  |  |  | 〃
|  | 【窯業系サイディングの場合】セルフクリーニング機能 | ★★★ |  |  | メーカーカタログを引用 | - | セルフクリーニング機能なし | セルフクリーニング機能あり | - |  |  | ウォッシュレット | ★★★ |  |  |  | 〃
|  | 【窯業系サイディングの場合】外壁材の保証（色・塗膜など） | ★★★ |  |  | 保証年数を明記 | 保証無し | 10年保証 | 15年保証 | 20年以上保証 |  |  | タオルリング | ★★★ |  |  |  | 〃
|  | 【シーリングを使用する場合】シーリング材の保証（ひび割れ） | ★★★ |  |  | 保証年数を明記 | 保証無し | 10年保証 | 15年保証 | - |  | 洗面台 | 幅90cmの洗面台 | ★★★ |  | （1社のラインナップでOK） |  | W900以上であることを明記 |  |  | -
| 屋根 | 屋根材 | ★★★ |  |  | メーカーカタログを引用 | 化粧スレート/スレート瓦/ アスファルトシングル | - | ガルバリウム鋼板 | 高級ガルバリウム鋼板、瓦 ※瓦は構造強化が必要 |  | 玄関ドア | ポケットキー/リモコンキー（キーを取り出さずにボタン開錠可） | ★★★ |  | （リモコンキー×2個の設定が必須） | 鍵の種類・個数を明記 |  |  |  | -
[13 empty] | 室内で施錠できる操作盤付きインターフェース/コントロールユニット | ★★ |  |  | 明記 |  |  |  | -
|  | 【ガルバリウム鋼板の場合】屋根材の保証（塗膜保証） | ★★★ |  |  | 保証年数を明記 | 保証無 | 10年保証 | 15年保証 | - |  |  | 録画機能付きインターホン | ★★★ |  |  | 明記 |  |  |  | -
|  | 屋根防水シート | ★★★ |  |  | メーカーカタログを引用 | アスファルトルーフィング940 | - | 改質アスファルトルーフィング | 高級改質アスファルトルーフィング | 機能 | コンセント | TV端子付きコンセント | ★★★ |  |  | 基準プランでコンセント図面を作成 |  |  |  | １か所が目安
| バルコニー | バルコニー防水 | ★ |  |  | FRP防水であることを明記 | - | シート/ウレタン/FRP防水 | 板金防水 | ステンレス板金防水 |  |  | 居室コンセント | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 居室あたり２か所が目安
| 太陽光発電システム ※オプション扱い | パネル（モジュール） ※オプションで採用する場合 | ★★★ |  | （マキシオン一択なら◎、N型もしくは3000時間以上の他パネルとの選択式なら〇） | 送付カタログを使用 | 高温高湿試験2000時間未満 /データ公開無の「P型」パネル | 高温高湿試験2000時間～3000時間の 「P型」パネル | 高温高湿試験3000時間以上の 「N型」パネル | 高温高湿試験5000時間以上の「N型」パネル ※マキシオン（7000時間以上/「N型」）推奨 |  |  | お掃除ロボット・スティック式掃除機用コンセント | ★★ |  | （お掃除ロボット・スティック式掃除機用コンセント1か所で〇） | 〃（用途を明記） |  |  |  | 1か所が目安
[13 empty] | スマホ・電動自転車充電用コンセント | ★★ |  | （スマホ・電動自転車充電用コンセント各1か所、計2か所で〇） | 〃（用途を明記/2か所） |  |  |  | 2か所が目安
|  | パワーコンディショナー（発電効率） ※オプションで採用する場合 | ★★ |  | （せやま印工務店はマルチMPPT必須） | 送付カタログを使用 | MPPT無し | シングルMPPT | マルチMPPT | - |  |  | インターネット配管 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | １か所が目安
地震・シロアリ・災害対策 | 地盤・基礎 | 地盤保証 | ★★★ |  |  | 独自の資料を作成 | 保証無 | - | 10年保証 | 20年保証 |  |  | 外部防水コンセント | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | １か所が目安
|  | 基礎種類（木造の場合） ※凍結深度考慮エリアは布基礎でOK | ★★★ |  |  | 〃（べた基礎であることを明記） | - | 布基礎 | ベタ基礎 | - |  | 収納・洗濯 | 収納内の棚板/ハンガーパイプ/枕棚等 | ★★★ |  | （SIC・WIC・小物収納(パントリー)・押入の棚等の仕様を明記） | SIC/クローゼット/小物収納（パントリー）/押入の収納棚タイプを写真付きで明記 |  |  |  | 設置可能な収納全てに、棚板やハンガーパイプ等設置を推奨
|  | 基礎高 | ★★★ |  |  | 〃（基礎高45cmであることを明記） | 30cm以上 | 35cm以上 | 40cm以上 | 45cm以上 |  |  | 外部物干し金物（バルコニーがある場合） | ★★★ |  | （壁付け・天吊り選択式） | 壁付けと天吊りから選択可能であること明記 |  |  |  | バルコニーが無い場合は無しでＯＫ
|  | コンクリート強度 ※あくまで目安/最終決定は工務店判断 | ★★ |  | （設計基準強度と呼び強度の設定ルールを明記） | 〃（コンクリート強度の基準を明記） | 設計基準強度：18N/㎟ | 設計基準強度：21N/㎟ 呼び強度：社内基準無し | 設計基準強度：21N/㎟ 呼び強度：社内基準あり ＜季節別の目安＞ 冬(0～8℃)：設計基準強度+6 春・秋(8℃～25℃)：設計基準強度+3 夏(25℃～)：暑中コンクリートで+6 ※あくまで目安/最終決定は工務店判断 | 設計基準強度：24N/㎟以上 呼び強度：社内基準あり ＜季節別の目安＞ 冬(0～8℃)：設計基準強度+6 春・秋(8℃～25℃)：設計基準強度+3 夏(25℃～)：暑中コンクリートで+6 ※あくまで目安/最終決定は工務店判断 |  |  | 部屋干し金物1か所目 | ★★★ |  |  | タイプを明記 |  |  |  | -
[13 empty] | 部屋干し金物2か所目 | ★ |  |  | 〃 |  |  |  | -
[12 empty] | 防音・防臭・他 | 2階防音配管 | ★★ |  |  | メーカーカタログを引用 |  |  |  | -
[13 empty] | シューズクローク換気扇 | ★★ |  |  | 換気システムのぺージに補足記載 |  |  |  | -
[13 empty] | アッパーカットトイレドア | ★★ |  | （追加費用ありの場合は金額を明記） | アッパーカットトイレドアのカタログを使用（オプションの場合は金額も明記） |  |  |  | 追加費用0円だと〇
[13 empty] | 立水栓 | ★★★ |  |  | 標準仕様で選べるタイプを写真付きで明記（パンも必要） |  |  |  | -
|  | 基礎保護材 | ★★★ |  | （具体的な商品名を登録） | メーカーカタログを使用 | 無し | モルタル刷毛引き | 弾性タイプの基礎保護材（外周部） | 弾性タイプの基礎保護材（外周部+内部立ち上がり） |  |  | 網戸 | ★★★ |  |  | サッシページに補足記載（選べるタイプも明記） |  |  |  | 全ての窓に設置
| シロアリ対策 | シロアリ対策 | ★★★ |  |  | 送付カタログを使用 | 防蟻剤塗布 | 防蟻剤加圧注入/ ネオニコチノイド系の防蟻防湿シート | ピレスロイド系の防蟻防湿シート | ピレスロイド系の防蟻防湿シート ＋防蟻剤処理 | デザイン | 照明 | 全室LED照明 | ★★★ |  |  | 基準プランでコンセント図面を作成 |  |  |  | 主寝室や子ども部屋の居室も含む
[13 empty] | 人感センサー機能付き照明 | ★★★ |  | 玄関の外・内２か所に人感センサー | 〃（玄関の外・内２か所に人感センサー） |  |  |  | 玄関の外・内２か所
| 設計強度 | 耐震等級/構造計算方法 | ★★★ |  |  | 独自の資料を作成 | 耐震等級1 | 性能表示計算による耐震等級2・3 | 許容応力度計算による耐震等級２ | 許容応力度計算による耐震等級3 |  |  | 調光機能付き照明 | ★★★ |  | （リビング・ダイニング・居室を調光/居室はシーリングライト調光でOK） | 〃（リビング・ダイニング・居室を調光/居室はシーリングライト調光でOK） |  |  |  | リビング・ダイニング・居室（居室はシーリングライトの調光でOK）
[13 empty] | 調色機能付き照明 | ★ |  |  | 〃（リビングダイニングを調光に） |  |  |  | リビング・ダイニング
|  | 壁直下率（プラン時目標値） | ★★ |  |  | 〃 | 非公開/意識せず | 50%未満 | 50%以上 | 60%以上 |  |  | ペンダントライト | ★★ |  | （せやま印は必須） | 〃（キッチン手元灯を2灯1セットで） |  |  |  | キッチン手元灯orダイニング
|  | 偏心率（設計時目標値） | ★★ |  |  | 〃 | 0.3以下 | 0.25以下 | 0.2以下 | 0.15以下 |  |  | 外部照明 | ★★★ |  |  | 〃（玄関ポーチとは別に1か所） |  |  |  | 玄関と駐車場が遠い場合
| 災害対策 | 火災対策 | ★★ |  |  | 〃 | - | 非省令準耐火構造 | 省令準耐火構造 | - |  | インテリア | 無垢材もしくは挽板の床材（リビング階） | ★★ |  | （無垢もしくは挽板で〇） | メーカーのカタログを引用 |  |  |  | リビング階のみ無垢材もしくは挽板の床材推奨
|  | 水災対策（開口のない基礎高さ） | ★★ |  | （基礎高45cm以上なら〇） | ー(基礎のページで45cmと明記があればそれでOK) | - | 地盤から45cm未満に開口あり | 地盤から45cm以上開口無し | - |  |  | 1000番台アクセントクロス | ★★★ |  | （選択可能ルールを明示） | 標準仕様で選択可能なルールを明示 |  |  |  | リビング/主寝室/トイレなど4面程度が目安
|  | 水災対策（給湯器配管処理） | ★★★ |  | （エコキュートの基礎貫通部をシーリング処理していれば〇） | 基礎もしくは給湯器のページに補足記載 | - | シーリング処理無し | シーリング処理有り | - |  |  | カーテン（リビング・ダイニング・和室・全居室） | ★★★ |  | （選択可能なシリーズ/選択肢の数等を明示） | 基準プランでカーテン設置箇所を明示（標準仕様で選択可能なシリーズを明示） |  |  |  | リビング・ダイニング・和室・全居室
|  | 水災対策（換気システム排気口） ※澄家を採用した場合 | ★★★ |  | （せやま印工務店は澄家必須なのでハザードエリアの積雪地域タイプ使用は必須） | 換気システムのぺージに補足記載 | - | 一般タイプを使用 | ハザードエリアのみ積雪地域タイプを使用 | - |  |  | ソフトクローズドア（閉める方向） | ★★★ |  |  | 明記 |  |  |  | -
|  | 風災・空き巣対策 | ★★ |  | （LDに2か所の手動シャッターor防災窓が標準仕様なら〇） | サッシのぺージに記載 | - | シャッターor防災窓無し | LDの大きな窓：シャッターor防災窓 | 全室の大きな窓：シャッターor防災窓 |  |  | ニッチ（1か所） | ★ |  |  | 明記 |  |  |  | -
[13 empty] | SIC・WICのロールスクリーン/建具 | ★★ |  | （SIC・WICのロールスクリーン/建具を各1か所で〇） | カーテンプレゼンに補足記載 |  |  |  | 各1か所ずつ
■せやま基準価格 | [12 empty] | コーディネーターの経験・知識（有資格者or100件以上経験者） | ★★ |  | （インテリアコーディネーター有資格者or100件以上経験者に該当する場合〇） | カーテンもしくはクロスのページに明記 |  |  |  | 有資格者＝インテリアコーディネーターの資格を有する者
[12 empty] | 外部デザイン | 外壁材の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  | 標準仕様で選択可能なデザインを全て記載 |  |  |  | プレゼン資料で選択肢を明示 | 説明無し | プレゼン資料で 具体的に説明
[13 empty] | バルコニー手摺の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  | 〃
|  |  |  | ▼入力 | ▼入力 | [7 empty] | 玄関ドアの選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  | 〃
[13 empty] | 外部サッシの選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  | （ホワイトのみはNG） | 〃（外観ホワイトのみはNG）
項目 |  |  | 優先度 | 【判定】 ×基準価格超え/ 〇基準価格と同額/ ◎基準価格より安い | 基準プラン【延床面積30坪】 の提示価格目安（税抜） ＜太陽光システム無しの場合＞ | 登録時仕様確認書/プレゼン 修正箇所 | エリア |  | せやま基準価格【提示価格の上限（税抜）】 ＜太陽光システム無の場合＞ ※提示金額ではなく、ルール上の上限金額です。 |  |  |  | 屋根材の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  | 〃
[13 empty] | 軒天の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  | （ホワイトのみはNG） | 〃（ホワイトのみはNG）
[12 empty] | 住宅設備 | キッチン・食器棚の色の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  | （記載不要） | 扉色10種類以上目安に選択可能に |  |  |  | プレゼン資料で選択肢を明示
[13 empty] | ユニットバスの色の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  | アクセントパネル色10種類以上目安に選択可能に
基準プラン【延床面積30坪】の 提示価格目安 |  |  | ★★★ |  | ●,●●●万円 |  | 都道府県 | 宮崎 | 2250 | ＜省エネ区分＞ |  |  | 洗面台・トイレの色の選択肢明示 | ★★★（説明必須） |  |  | 洗面台の扉色10種類以上目安に選択可能に
[11 empty] | 保証・工事・ アフター | 保証 | 瑕疵保険（10年） | ★★★ |  |  | 明記 |  |  |  | - | オプション | 標準仕様
[10 empty] | 7地域 |  |  | 専門家による財務チェック済or完成保証への加盟登録（加入は任意） | ★★★ |  | せやま印工務店運営本部が年に1回決算書をチェック | 〃 |  |  |  | -
[12 empty] | 工事/アフター | 定期的な工事報告 | ★★★ |  | （工事中は週1回目安に報告が必須） | 独自資料を作成 |  |  |  | 工事中は、週1回程度が目安
[13 empty] | アフター定期点検＋永久フォロー | ★★★ |  | （定期点検のタイミングを明記） | 〃 |  |  |  | 定期点検は、2年,５年,９年半が目安
|  |  | 【せやま基準クリア率】 せやま印工務店は、必須＜★★★＞87項目の100%クリアが必須です。 |  |  |  | 【せやま基準価格の計算方法】※すべて税抜金額 「基本価格2,000万円(税抜)」+「エリア調整」+「寒冷地調整」+「資材価格調整」 |  |  |  | 付帯工事 【注意点】 標準的な土地の場合の金額（どんな土地であっても必要な金額）を見積に含める事を目的にしている為、建築地の状況により、別途付帯工事費用が必要になる場合があります。（別途付帯工事費用が必要かどうは、工務店に直接確認しながら進めてください。） | 建築準備 | 敷地内給排水工事 | ★★★ |  |  | 箇条書き+工事中の写真などで記載 |  |  |  | 道路から宅地内への引込工事等は別途費用が必要
[13 empty] | 仮設工事 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | -
[13 empty] | 土砂処分費 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 高低差がある場合などは別途費用が必要
[12 empty] | 現場費用 | 産廃処理費 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 建築現場の状況によって、別途費用が発生する場合あり
|  |  |  | 優先度 | クリア率 |  | 基本価格 | [5 empty] | 現場諸経費（標準的な立地の交通費・駐車場費用等を含む） | ★★★ |  |  | 〃
|  |  | 性能 | ★★★24項目 | 0% |  | 2000 | [5 empty] | 運搬費 | ★★★ |  |  | 〃
[7 empty] | + |  |  |  |  | 調査/手続き /保険費用 | 地盤調査費 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 地盤改良工事費用は別途必要
|  |  | ＜全体クリア率＞ | ★★10項目 | 0% | [7 empty] | 基本測量費 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 確定測量が必要な場合等は、別途費用が必要
|  |  | 0% |  |  |  | エリア調整 | 都道府県 |  | 最低時給（令和6年10月） |  |  | 設計費/諸官庁手続き費用 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 標準外の認定取得が必要な場合は、別途費用が必要
|  |  | 標準仕様 | ★★★62項目 | 0% |  | 0円 | 青森、岩手、秋田、高知、長崎、 熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |  | ～954円 |  |  | 工事中保険等 | ★★★ |  |  | 〃 |  |  |  | 入居後の火災保険は別途費用が必要
|  |  | ＜全体クリア率＞ | ★★15項目 | 0% |  | +30万円 | 山形、福島、愛媛、鳥取、佐賀 |  | 955～959円
|  |  | 0% |  |  |  | +50万円 | 山口、宮城、香川、島根 |  | 960～979円
|  |  | 価格 | ★★★ | NG |  | +70万円 | 北海道、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井 山梨、長野、岐阜、滋賀、奈良、和歌山、岡山、徳島、福岡 |  | 980～1019円
[7 empty] | +100万円 | 静岡、三重、京都、兵庫、広島 |  | 1020～1059円
[7 empty] | +120万円 | 埼玉、千葉、愛知、大阪 |  | 1060～1149円
[7 empty] | +150万円 | 東京（23区以外）、神奈川（横浜市・川崎市以外） |  | 1150円～（郊外）
[7 empty] | +180万円 | 東京（23区）、神奈川（横浜市・川崎市） |  | 1150円～（都心部）
+
記入日 ： 2025 年 月 日 | [6 empty] | 寒冷地調整 | 省エネ区分 |  | 主なエリア
[7 empty] | 0円 | 6～8地域 |  | 関東～関西～九州など
□ BE ENOUGHからの紹介顧客（クルー）に対して、本資料記載の基準・仕様・金額にて提案することを約束します。 | [6 empty] | +50万円 | 5地域
[7 empty] | +70万円 | 4地域 |  | 福島・長野・新潟など
[7 empty] | +150万円 | 1～3地域 |  | 北海道・青森・岩手など
+
[7 empty] | 資材価格調整 | 時期 |  | 備考
[7 empty] | 0円 | ～2021年5月 |  | 情勢を見ながら 随時決定していきます
[7 empty] | +100万円 | 2021年6月～2022年8月
[7 empty] | +150万円 | 2022年9月～2023年3月
[7 empty] | +180万円 | 2023年4月～2024年7月
[7 empty] | +200万円 | 2024年8月～2025年3月
[7 empty] | +250万円 | 2025年4月～現在

## 選択リスト
都道府県 | エリア調整 | 省エネ区分 | 寒冷地調整 | 判定
北海道 | 70 | 8地域 | 0 | ◎
青森 | 0 | 7地域 | 0 | 〇
岩手 | 0 | 6地域 | 0 | △
宮城 | 50 | 5地域 | 50 | ×
秋田 | 0 | 4地域 | 70 | -
山形 | 30 | 3地域 | 150
福島 | 30 | 2地域 | 150 | 〇
茨城 | 70 | 1地域 | 150 | ×
栃木 | 70 |  |  | -
群馬 | 70
埼玉 | 120
千葉 | 120
東京（23区） | 180
東京（23区以外） | 150
神奈川（横浜市・川崎市） | 180
神奈川（横浜市・川崎市以外） | 150
新潟 | 70
富山 | 70
石川 | 70
福井 | 70
山梨 | 70
長野 | 70
岐阜 | 70
静岡 | 100
愛知 | 120
三重 | 100
滋賀 | 70
京都 | 100
大阪 | 120
兵庫 | 100
奈良 | 70
和歌山 | 70
鳥取 | 30
島根 | 50
岡山 | 70
広島 | 100
山口 | 50
徳島 | 70
香川 | 50
愛媛 | 30
高知 | 0
福岡 | 70
佐賀 | 30
長崎 | 0
熊本 | 0
大分 | 0
宮崎 | 0
鹿児島 | 0
沖縄 | 0